## 流出係数算出表
平均流出係数算出表 | [11 empty] | C=（ａ1×0.83+ａ2×0.4＋a３×0.85）/A
集水 区域 | 流出排水区 | 流入排水区 | 路面 ａ1（ha） |  |  | 宅地（間地庭園多） ａ2（ha） |  |  | 屋根 ａ3（ha） |  |  | 合計 A（ha） |  |  | 平均流出 係数 C | 備 考
|  |  | 0.70～0.95＝0.83 |  |  | 0.30～0.50＝0.4 |  |  | 0.75～0.95＝0.85
|  |  | 集水区域 | 流入 | 累計 | 集水区域 | 流入 | 累計 | 集水区域 | 流入 | 累計 | 集水区域 | 流入 | 合計
1 | 5 |  | 0.026 |  | 0.026 | 0.214 |  | 0.214 |  |  | 0 | 0.24 |  | 0.24 | 0.45
2 | 5 |  | 0.026 |  | 0.026 | 0.14 |  | 0.14 | 0.3 |  | 0.3 | 0.466 |  | 0.466 | 0.71
5 | 6 | 1、2 |  | 0.052 | 0.052 |  | 0.354 | 0.354 |  | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.706 | 0.706 | 0.62
3 | 6 |  | 0.034 |  | 0.034 | 0.141 |  | 0.141 | 0 |  | 0 | 0.175 |  | 0.175 | 0.48
6 | 7 | 3、5 |  | 0.086 | 0.086 |  | 0.495 | 0.495 |  | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.881 | 0.881 | 0.6
4 | 7 |  | 0.034 |  | 0.034 | 0.267 |  | 0.267 | 0 |  | 0 | 0.301 |  | 0.301 | 0.45
7 |  | 4、6 |  | 0.12 | 0.12 |  | 0.762 | 0.762 |  | 0.3 | 0.3 | 0 | 1.182 | 1.182 | 0.56
Note on K2: 大規模な屋根が計画されるときは考慮する

## 流量計算表
雨水流量計算表
[11 empty] | Ｉ5＝ | 410 |  |  |  | Ｑ＝ | 1 | Ｃ・I・Ａ |  | Ｖ＝ | 1 | Ｒ2/3・Ｉ1/2
[12 empty] | Ｔ0.60 + 1.3 |  |  |  |  | 360 |  |  |  | ｎ
流域 | 流出番号 | 流入 | 集水面積 | 集水面積 | 流出係数 | 流路長 | 流入時間 | 流下時間 | 流達時間 | 降雨強度 | 雨水流出量 | 側溝断面 | 備考 | 通水断面積 | 水深 | 潤辺 | 径深 | Ｒ2/3 | 粗度係数 | 側溝勾配 | 側溝流速 | 許容通水量 | 雨水流出量 |  | 結果
番号 |  | 番号 | 各線Ａ（ha） | 合計Ａ（ha） | 平均Ｃ | Ｌ（ｍ） | Ｔ１ （分） | Ｔ２ （分） | Ｔ３ （分） | Ｉ（mm/h） | Ｑ（ｍ3/ｓ） |  |  | ａ（ｍ2） | （ｍ） | Ｐ（ｍ） | Ｒ（ｍ） |  | ｎ | Ｉ（％） | Ｖ（ｍ/ｓ） | Ｑ（ｍ3/ｓ） | Ｑ（ｍ3/ｓ）
1 | 5 |  | 0.24 | 0.24 | 0.45 | 112 | 10 | 2.4 | 12.4 | 70.3 | 0.021 | 落U300*300 |  | 0.072 | 0.24 | 0.78 | 0.092 | 0.204 | 0.013 | 0.256 | 0.793 | 0.057 | ＞ | 0.021 | OK | 36
2 | 5 |  | 0.466 | 0.466 | 0.71 | 86 | 10 | 1.7 | 11.7 | 72.3 | 0.066 | 落U300*300 |  | 0.072 | 0.24 | 0.78 | 0.092 | 0.204 | 0.013 | 0.29 | 0.844 | 0.061 | ＞ | 0.066 | NG | 36
5 | 6 | 1、2 |  | 0.706 | 0.62 |  | 10 | 0 | 12.4 | 70.3 | 0.085 | 自由300*400 |  | 0.096 | 0.32 | 0.94 | 0.102 | 0.218 | 0.0139 | 0.2 | 0.702 | 0.067 | ＞ | 0.085 | NG | 44
3 | 6 |  | 0.175 | 0.175 | 0.48 | 112 | 10 | 2.4 | 12.4 | 70.3 | 0.016 | 落U300*300 |  | 0.072 | 0.24 | 0.78 | 0.092 | 0.204 | 0.013 | 0.256 | 0.793 | 0.057 | ＞ | 0.016 | OK | 36
6 | 7 | 5、3 |  | 0.881 | 0.6 | 34.5 | 10 | 0.9 | 13.3 | 68.1 | 0.1 | 自由300*300 |  | 0.072 | 0.24 | 0.84 | 0.0964 | 0.21 | 0.0141 | 0.2 | 0.667 | 0.048 | ＞ | 0.1 | NG | 43
4 | 7 |  | 0.301 | 0.301 | 0.45 | 123.3 | 10 | 2.6 | 12.6 | 69.8 | 0.026 | 落U300*300 |  | 0.072 | 0.24 | 0.78 | 0.092 | 0.204 | 0.013 | 0.256 | 0.793 | 0.057 | ＞ | 0.026 | OK | 36
7 |  | 4、6 |  | 1.182 | 0.56 | 10 | 10 | 0.2 | 13.5 | 67.6 | 0.124 | 自由300*500 |  | 0.12 | 0.4 | 0.94 | 0.106 | 0.224 | 0.0138 | 0.2 | 0.726 | 0.087 | ＞ | 0.124 | NG | 45
[9 empty] | ※ | 一次放流先となる水路等の降雨強度については、その水路等を管理する者との協議により決定するものとする。
Note on F9: 流入する集水面積の合計
Note on H5: 流域に接する水路延長
Note on I5: 人口密度大（DID区域）：5分 人口密度小：10分
Note on K9: 最遠点側の流達時間である。
Note on K13: 最遠点側の流達時間である。
Note on K17: 最遠点側の流達時間である。
Note on N5: 必要側溝断面を抽出 場所によって深さは変化する
Note on AB7: 排水施設データの必要構造物番号を入力する。

## 排水施設データ
排水施設データ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| 番号 | 種 類 | 規 格 | 粗度係数 | （8割水深） |  | （9割水深） |  | （10割水深）
[5 empty] | 径 深 | 断面積 | 径 深 | 断面積 | 径 深 | 断面積 |  |  | 潤辺
塩ビ管 | 1 | 塩ビ管 | φ150 | 0.01 | 0.046 | 0.015
| 2 | 塩ビ管 | φ200 | 0.01 | 0.061 | 0.027
| 3 | 塩ビ管 | φ250 | 0.01 | 0.076 | 0.042
| 4 | 塩ビ管 | φ300 | 0.01 | 0.091 | 0.061
| 5 | 塩ビ管 | φ350 | 0.01 | 0.106 | 0.083
| 6 | 塩ビ管 | φ400 | 0.01 | 0.122 | 0.108
| 7 | 塩ビ管 | φ450 | 0.01 | 0.137 | 0.136
| 8 | 塩ビ管 | φ500 | 0.01 | 0.152 | 0.168
| 9 | 塩ビ管 | φ600 | 0.01 | 0.183 | 0.242
| 10 | 塩ビ管 | φ700 | 0.01 | 0.213 | 0.33
| 11 | 塩ビ管 | φ800 | 0.01 | 0.243 | 0.431
| 12 | 塩ビ管 | φ900 | 0.01 | 0.274 | 0.546
| 13 | 塩ビ管 | φ1000 | 0.01 | 0.304 | 0.673
管 渠 （ｺﾝｸﾘｰﾄ管） | 14 | 管 渠 | φ150 | 0.013 | 0.046 | 0.015
| 15 | 管 渠 | φ200 | 0.013 | 0.061 | 0.027
| 16 | 管 渠 | φ250 | 0.013 | 0.076 | 0.042
| 17 | 管 渠 | φ300 | 0.013 | 0.091 | 0.061
| 18 | 管 渠 | φ350 | 0.013 | 0.106 | 0.083
| 19 | 管 渠 | φ400 | 0.013 | 0.122 | 0.108
| 20 | 管 渠 | φ450 | 0.013 | 0.137 | 0.136
| 21 | 管 渠 | φ500 | 0.013 | 0.152 | 0.168
| 22 | 管 渠 | φ600 | 0.013 | 0.183 | 0.242
| 23 | 管 渠 | φ700 | 0.013 | 0.213 | 0.33
| 24 | 管 渠 | φ800 | 0.013 | 0.243 | 0.431
| 25 | 管 渠 | φ900 | 0.013 | 0.274 | 0.546
| 26 | 管 渠 | φ1000 | 0.013 | 0.304 | 0.673
Ｕ型側溝 （JIS） | 27 | Ｕ型側溝 | 240*240 | 0.013 | 0.074 | 0.046 | 0.077 | 0.052 | 0.081 | 0.058 | 0.24 | 0.24 | 0.624
| 28 | Ｕ型側溝 | 300*240 | 0.013 | 0.085 | 0.058 | 0.089 | 0.065 | 0.092 | 0.072 | 0.3 | 0.24 | 0.684
| 29 | Ｕ型側溝 | 300A | 0.013 | 0.092 | 0.072 | 0.096 | 0.081 | 0.0913 | 0.0633 | 0.3 | 0.3 | 0.78
| 30 | Ｕ型側溝 | 300*360 | 0.013 | 0.098 | 0.086 | 0.102 | 0.097 | 0.106 | 0.108 | 0.3 | 0.36 | 0.876
| 31 | Ｕ型側溝 | 360*300 | 0.013 | 0.102 | 0.086 | 0.108 | 0.097 | 0.113 | 0.108 | 0.36 | 0.3 | 0.84
| 32 | Ｕ型側溝 | 360*360 | 0.013 | 0.111 | 0.104 | 0.116 | 0.117 | 0.12 | 0.13 | 0.36 | 0.36 | 0.936
| 33 | Ｕ型側溝 | 450*450 | 0.013 | 0.138 | 0.162 | 0.144 | 0.182 | 0.15 | 0.203 | 0.45 | 0.45 | 1.17
| 34 | Ｕ型側溝 | 600*600 | 0.013 | 0.185 | 0.288 | 0.193 | 0.324 | 0.2 | 0.36 | 0.6 | 0.6 | 1.56
落蓋式Ｕ型側溝 （JIS） T-25 | 35 | 落蓋式Ｕ型側溝 | 落U250*250 | 0.013 | 0.077 | 0.05 | 0.08 | 0.056 | 0.084 | 0.063 | 0.25 | 0.25 | 0.65
| 36 | 落蓋式Ｕ型側溝 | 落U300*300 | 0.013 | 0.092 | 0.072 | 0.096 | 0.081 | 0.1 | 0.09 | 0.3 | 0.3 | 0.78
| 37 | 落蓋式Ｕ型側溝 | 落U300*400 | 0.013 | 0.102 | 0.096 | 0.106 | 0.108 | 0.109 | 0.12 | 0.3 | 0.4 | 0.94
| 38 | 落蓋式Ｕ型側溝 | 落U300*500 | 0.013 | 0.109 | 0.12 | 0.113 | 0.135 | 0.115 | 0.15 | 0.3 | 0.5 | 1.1
| 39 | 落蓋式Ｕ型側溝 | 落U400*400 | 0.013 | 0.123 | 0.128 | 0.129 | 0.144 | 0.133 | 0.16 | 0.4 | 0.4 | 1.04
| 40 | 落蓋式Ｕ型側溝 | 落U400*500 | 0.013 | 0.133 | 0.16 | 0.138 | 0.18 | 0.143 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 1.2
| 41 | 落蓋式Ｕ型側溝 | 落U500*500 | 0.013 | 0.154 | 0.2 | 0.161 | 0.225 | 0.167 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 1.3
| 42 | 落蓋式Ｕ型側溝 | 落U500*600 | 0.013 | 0.164 | 0.24 | 0.171 | 0.27 | 0.176 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 1.46
可変勾配側溝 | 43 | 可変勾配側溝 | 自由300*300 | 0.0141 | 0.092 | 0.072 | 0.096 | 0.081 | 0.0964 | 0.081 | 0.3 | 0.3 | 0.78
| 44 | 可変勾配側溝 | 自由300*400 | 0.0139 | 0.102 | 0.096 | 0.106 | 0.108 | 0.1067 | 0.111 | 0.3 | 0.4 | 0.94
| 45 | 可変勾配側溝 | 自由300*500 | 0.0138 | 0.109 | 0.12 | 0.113 | 0.135 | 0.1137 | 0.141 | 0.3 | 0.5 | 1.1
| 46 | 可変勾配側溝 | 自由300*600 | 0.0136 | 0.114 | 0.144 | 0.117 | 0.162 | 0.12 | 0.18 | 0.3 | 0.6 | 1.26
| 47 | 可変勾配側溝 | 自由300*700 | 0.013 | 0.118 | 0.168 | 0.121 | 0.189 | 0.124 | 0.21 | 0.3 | 0.7 | 1.42
| 48 | 可変勾配側溝 | 自由300*800 | 0.013 | 0.122 | 0.192 | 0.124 | 0.216 | 0.126 | 0.24 | 0.3 | 0.8 | 1.58
| 49 | 可変勾配側溝 | 自由300*900 | 0.013 | 0.124 | 0.216 | 0.127 | 0.243 | 0.129 | 0.27 | 0.3 | 0.9 | 1.74
| 50 | 可変勾配側溝 | 自由300*1000 | 0.013 | 0.126 | 0.24 | 0.129 | 0.27 | 0.13 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1.9
| 51 | 可変勾配側溝 | 自由300*1100 | 0.013 | 0.128 | 0.264 | 0.13 | 0.297 | 0.132 | 0.33 | 0.3 | 1.1 | 2.06
| 52 | 可変勾配側溝 | VS400*400 | 0.0141 | 0.123 | 0.128 | 0.129 | 0.144 | 0.1286 | 0.144 | 0.4 | 0.4 | 1.04
| 53 | 可変勾配側溝 | VS400*500 | 0.0139 | 0.133 | 0.16 | 0.138 | 0.18 | 0.2688 | 0.184 | 0.4 | 0.5 | 1.2
| 54 | 可変勾配側溝 | VS400*600 | 0.0138 | 0.141 | 0.192 | 0.146 | 0.216 | 0.15 | 0.24 | 0.4 | 0.6 | 1.36
| 55 | 可変勾配側溝 | VS400*700 | 0.0137 | 0.147 | 0.224 | 0.152 | 0.252 | 0.156 | 0.28 | 0.4 | 0.7 | 1.52
| 56 | 可変勾配側溝 | VS400*800 | 0.0141 | 0.152 | 0.256 | 0.157 | 0.288 | 0.16 | 0.32 | 0.4 | 0.8 | 1.68
| 57 | 可変勾配側溝 | VS400*900 | 0.0141 | 0.157 | 0.288 | 0.16 | 0.324 | 0.164 | 0.36 | 0.4 | 0.9 | 1.84
| 58 | 可変勾配側溝 | VS400*1000 | 0.0141 | 0.16 | 0.32 | 0.164 | 0.36 | 0.167 | 0.4 | 0.4 | 1 | 2
| 59 | 可変勾配側溝 | VS400*1100 | 0.0141 | 0.163 | 0.352 | 0.166 | 0.396 | 0.169 | 0.44 | 0.4 | 1.1 | 2.16
| 60 | 可変勾配側溝 | VS400*1200 | 0.0141 | 0.166 | 0.384 | 0.169 | 0.432 | 0.171 | 0.48 | 0.4 | 1.2 | 2.32
| 61 | 可変勾配側溝 | VS500*400 | 0.0141 | 0.14 | 0.16 | 0.148 | 0.18 | 0.154 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 1.14
| 62 | 可変勾配側溝 | VS500*500 | 0.0141 | 0.154 | 0.2 | 0.161 | 0.225 | 0.167 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 1.3
| 63 | 可変勾配側溝 | VS500*600 | 0.0141 | 0.164 | 0.24 | 0.171 | 0.27 | 0.176 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 1.46
| 64 | 可変勾配側溝 | VS500*700 | 0.0141 | 0.173 | 0.28 | 0.179 | 0.315 | 0.184 | 0.35 | 0.5 | 0.7 | 1.62
| 65 | 可変勾配側溝 | VS500*800 | 0.0141 | 0.18 | 0.32 | 0.186 | 0.36 | 0.19 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 1.78
| 66 | 可変勾配側溝 | VS500*900 | 0.0141 | 0.186 | 0.36 | 0.191 | 0.405 | 0.196 | 0.45 | 0.5 | 0.9 | 1.94
| 67 | 可変勾配側溝 | VS500*1000 | 0.0141 | 0.19 | 0.4 | 0.196 | 0.45 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2.1
| 68 | 可変勾配側溝 | VS500*1100 | 0.0141 | 0.195 | 0.44 | 0.2 | 0.495 | 0.204 | 0.55 | 0.5 | 1.1 | 2.26
| 69 | 可変勾配側溝 | VS500*1200 | 0.0141 | 0.198 | 0.48 | 0.203 | 0.54 | 0.207 | 0.6 | 0.5 | 1.2 | 2.42
| 70 | 可変勾配側溝 | VS500*1300 | 0.0141 | 0.202 | 0.52 | 0.206 | 0.585 | 0.21 | 0.65 | 0.5 | 1.3 | 2.58
| 71 | 可変勾配側溝 | VS500*1400 | 0.0141 | 0.204 | 0.56 | 0.209 | 0.63 | 0.212 | 0.7 | 0.5 | 1.4 | 2.74
| 72 | 可変勾配側溝 | VS600*400 | 0.0141 | 0.155 | 0.192 | 0.164 | 0.216 | 0.171 | 0.24 | 0.6 | 0.4 | 1.24
| 73 | 可変勾配側溝 | VS600*500 | 0.0141 | 0.171 | 0.24 | 0.18 | 0.27 | 0.188 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 1.4
| 74 | 可変勾配側溝 | VS600*600 | 0.0141 | 0.185 | 0.288 | 0.193 | 0.324 | 0.2 | 0.36 | 0.6 | 0.6 | 1.56
| 75 | 可変勾配側溝 | VS600*700 | 0.0141 | 0.195 | 0.336 | 0.203 | 0.378 | 0.21 | 0.42 | 0.6 | 0.7 | 1.72
| 76 | 可変勾配側溝 | VS600*800 | 0.0141 | 0.204 | 0.384 | 0.212 | 0.432 | 0.218 | 0.48 | 0.6 | 0.8 | 1.88
| 77 | 可変勾配側溝 | VS600*900 | 0.0141 | 0.212 | 0.432 | 0.219 | 0.486 | 0.225 | 0.54 | 0.6 | 0.9 | 2.04
| 78 | 可変勾配側溝 | VS600*1000 | 0.0141 | 0.218 | 0.48 | 0.225 | 0.54 | 0.231 | 0.6 | 0.6 | 1 | 2.2
| 79 | 可変勾配側溝 | VS600*1100 | 0.0141 | 0.224 | 0.528 | 0.23 | 0.594 | 0.236 | 0.66 | 0.6 | 1.1 | 2.36
| 80 | 可変勾配側溝 | VS600*1200 | 0.0141 | 0.229 | 0.576 | 0.235 | 0.648 | 0.24 | 0.72 | 0.6 | 1.2 | 2.52
| 81 | 可変勾配側溝 | VS600*1300 | 0.0141 | 0.233 | 0.624 | 0.239 | 0.702 | 0.244 | 0.78 | 0.6 | 1.3 | 2.68
| 82 | 可変勾配側溝 | VS600*1400 | 0.0141 | 0.237 | 0.672 | 0.242 | 0.756 | 0.247 | 0.84 | 0.6 | 1.4 | 2.84
| 83 | 可変勾配側溝 | VS600*1500 | 0.0141 | 0.24 | 0.72 | 0.245 | 0.81 | 0.25 | 0.9 | 0.6 | 1.5 | 3
| 84 | [11 empty] | 0
| 85 | ベンチフリューム | BF300 | 0.013 | 0.077 | 0.048 | 0.082 | 0.054 | 0.086 | 0.06 | 0.3 | 0.2 | 0.62
86
87
| 88 | 既設側溝 | 既設300*370 | 0.0141 | 0.1 | 0.089 | 0.104 | 0.1 | 0.107 | 0.111 | 0.3 | 0.37 | 0.892
| 89 | 既設側溝 | 既設300*600 | 0.0141 | 0.114 | 0.144 | 0.117 | 0.162 | 0.12 | 0.18 | 0.3 | 0.6 | 1.26
| 90 | 既設側溝 | 既設300*700 | 0.0141 | 0.118 | 0.168 | 0.121 | 0.189 | 0.124 | 0.21 | 0.3 | 0.7 | 1.42
| 91 | 既設側溝 | 既設300*800 | 0.0141 | 0.122 | 0.192 | 0.124 | 0.216 | 0.126 | 0.24 | 0.3 | 0.8 | 1.58
| 92 | 既設側溝 | 落蓋型側溝360 | 0.013 | 0.094 | 0.071 | 0.098 | 0.079 | 0.103 | 0.088 | 0.346 | 0.255 | 0.754
| 93 | 既設側溝 | 既設U340*300 | 0.013 | 0.1 | 0.082 | 0.105 | 0.092 | 0.109 | 0.102 | 0.34 | 0.3 | 0.82
| 94 | 既設U型側溝 | 既設U290*265 | 0.013 | 0.085 | 0.061 | 0.09 | 0.069 | 0.094 | 0.077 | 0.29 | 0.265 | 0.714
| 95 | 既設側溝 | 落蓋型側溝240A | 0.013 | 0.061 | 0.03 | 0.065 | 0.034 | 0.067 | 0.037 | 0.233 | 0.16 | 0.489
| 96 | 既設側溝 | 落蓋型側溝300A | 0.013 | 0.085 | 0.061 | 0.09 | 0.069 | 0.094 | 0.077 | 0.29 | 0.265 | 0.714
| 97 | 既設側溝 | 落蓋型側溝360 | 0.013 | 0.094 | 0.071 | 0.098 | 0.079 | 0.103 | 0.088 | 0.346 | 0.255 | 0.754
| 98 | 既設側溝 | U型側溝240 | 0.013 | 0.074 | 0.046 | 0.077 | 0.052 | 0.081 | 0.058 | 0.24 | 0.24 | 0.624
| 99 | 既設側溝 | U型180*260 | 0.013 | 0.062 | 0.037 | 0.065 | 0.042 | 0.067 | 0.047 | 0.18 | 0.26 | 0.596
100

## 流出係数（参考 指針）
出典：（社）日本道路協会・道路土工 排水工指針
地表面の工種別基礎流出係数
| 地 表 面 の 種 類 |  | 流 出 係 数
| 路 面 | 舗 装 | 0.70 ～ 0.95
|  | 砂 利 道 | 0.30 ～ 0.70
| 路肩，のり面など | 細 粒 土 | 0.40 ～ 0.65
|  | 粗 粒 土 | 0.10 ～ 0.30
|  | 硬 岩 | 0.70 ～ 0.85
|  | 軟 岩 | 0.50 ～ 0.75
| 砂質土の芝生 | 勾配 0 ～ 2％ | 0.05 ～ 0.10
|  | 勾配 2 ～ 7％ | 0.10 ～ 0.15
|  | 勾配 7％以上 | 0.15 ～ 0.20
| 粘質土の芝生 | 勾配 0 ～ 2％ | 0.13 ～ 0.17
|  | 勾配 2 ～ 7％ | 0.18 ～ 0.22
|  | 勾配 7％以上 | 0.25 ～ 0.35
| 屋 根 |  | 0.75 ～ 0.95
| 間 地 |  | 0.20 ～ 0.40
| 芝，樹木の多い公園 |  | 0.10 ～ 0.25
| 勾配の緩い山地 |  | 0.20 ～ 0.40
| 勾配の急な山地 |  | 0.40 ～ 0.60
| 田，水 面 |  | 0.70 ～ 0.80
| 畑 |  | 0.10 ～ 0.30
用途地域別平均流出係数
| 用 途 地 域 の 種 類 |  | 流 出 係 数
| 商業地域 | 下 町 | 0.70 ～ 0.95
|  | 下町の近隣区域 | 0.50 ～ 0.70
| 工業地域 | あまり密集していない地域 | 0.50 ～ 0.80
|  | 密集している地域 | 0.60 ～ 0.90
| 住宅地域 | 間地の少ない住宅区域 | 0.65 ～ 0.80
|  | アパート区域 | 0.50 ～ 0.70
|  | 間地庭園の多い住宅区域 | 0.30 ～ 0.50
| 緑 地 | 公園，墓地 | 0.10 ～ 0.25
|  | 競 技 場 | 0.20 ～ 0.35
| そ の 他 | 鉄道操車場 | 0.20 ～ 0.40
|  | 田畑，林など | 0.10 ～ 0.30
流 出 係 数
| 路面および法面 |  | 0.70 ～ 1.00
| 急峻の山地 |  | 0.75 ～ 0.90
| 緩い山地 |  | 0.70 ～ 0.80
| 起伏のある山地および樹林 |  | 0.50 ～ 0.75
| 平坦な耕地 |  | 0.45 ～ 0.60
| たん水した水田 |  | 0.70 ～ 0.80
| 市 街 |  | 0.60 ～ 0.90
| 森林地帯 |  | 0.20 ～ 0.40
| 山地河川流域 |  | 0.75 ～ 0.85
| 平地小河川流域 |  | 0.45 ～ 0.75
| 半分以上平地の大河川流域 |  | 0.50 ～ 0.75